## PE 020.2026
PE 020/2026 REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
3332371.68
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [20 empty] | 2249240.55
| Processo SEI: | 25.0.000176788-0 | [11 empty] | Tabela Não Desonerada
Objeto: |  | Registro de Preço para contratação de empresa, ou consórcio de empresas, para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, tipo SPLIT e janela, para atender aos órgãos da Administração Pública Municipal de Porto Alegre. | [11 empty] | Encargos sociais SINAPI (hora): | 112.8%
Local: |  | (preencher este campo com o local da prestação dos serviços) | [11 empty] | Encargos sociais SINAPI (mês): | 69.95%
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unitário (R$) |  |  |  | BDI | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | [6 empty] | 0.32504
[7 empty] | Mão de Obra | Material + Equipamento | Total |  |  |  | Mão de Obra | Material + Equipamento | Total
1 |  |  | (digite a descrição do item aqui) | [11 empty] | 0
1.1 | CCU-09 | CCU | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | UN |  |  | 78.0658 | 10 | 88.0658 | 28.62% | 113.27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 113.2702 | 0
1.2 | CCU-10 | CCU | MANUTENÇÃO CORRETIVA (HORA TÉCNICA) | UN |  |  | 58.5459 | 0 | 58.5459 | 28.62% | 75.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 75.3018 | 0
1.3 | CCU-11 | CCU | VISTORIA PRÉVIA (HORA TÉCNICA) | UN |  |  | 43.7778 | 0 | 43.7778 | 28.62% | 56.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 56.3071 | 0
1.4 | CCU-02 | CCU | ALPINISMO PREDIAL (RAPEL) DE ACORDO COM A NR-35 | H |  |  | 39.0329 | 39.3164 | 78.3492 | 28.62% | 100.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 100.7728 | 0
1.5 | CCU-12 | CCU | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | UN |  |  | 91.0722 | 151.2651 | 242.3373 | 28.62% | 311.69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 311.6942 | 0
1.6 | CCU-13 | CCU | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | UN |  |  | 91.0722 | 0 | 91.0722 | 28.62% | 117.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 117.1371 | 0
1.7 | CCU-01 | CCU | PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSOS INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E REDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE | UN |  |  | 0 | 116.2819 | 116.2819 | 28.62% | 149.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 149.5618 | 0
1.8 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  |  | 3.7595 | 31 | 34.7595 | 28.62% | 44.71 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 44.7077 | 0
1.9 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  |  | 3.0508 | 18.4871 | 21.5379 | 28.62% | 27.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 27.7021 | 0
1.10 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  |  | 3.4018 | 30.2517 | 33.6535 | 28.62% | 43.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.10 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 43.2851 | 0
1.11 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  |  | 4.1105 | 45 | 49.1105 | 28.62% | 63.17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.11 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 63.1659 | 0
1.12 | CCU-06 | CCU | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DOS MANUAIS DE INSTALAÇÃO DE CADA FABRICANTE. ISOLADO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA ENVOLVIDA POR FITA PLÁSTICA CLASSE "A", INCLUSO FIXADOR. | M |  |  | 2.7201 | 56.3861 | 59.1062 | 28.62% | 76.02 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.12 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 76.0223 | 0
1.13 | CCU-07 | CCU | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DOS MANUAIS DE INSTALAÇÃO DE CADA FABRICANTE. ISOLADO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA ENVOLVIDA POR FITA PLÁSTICA CLASSE "A", INCLUSO FIXADOR. | M |  |  | 2.7201 | 61.9207 | 64.6408 | 28.62% | 83.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.13 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 83.141 | 0
1.14 | CCU-08 | CCU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM SISTEMA EXISTENTE, INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1.3567 | 26.2019 | 27.5586 | 28.62% | 35.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.14 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 35.4458 | 0
1.15 | CCU-03 | CCU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, LARGURA MÍNIMA DE 1,5M E ALTURA 3M, INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DIA |  |  | 0 | 25.83 | 25.83 | 28.62% | 33.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.15 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 33.2225 | 0
1.16 | CCU-04 | CCU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, LARGURA MÍNIMA DE 1,5M E ALTURA 4M, INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DIA |  |  | 0 | 34.3689 | 34.3689 | 28.62% | 44.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.16 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 44.2053 | 0
1.17 | CCU-05 | CCU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME, LARGURA MÍNIMA DE 1,5M E ALTURA 6M, INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DIA |  |  | 0 | 51.5534 | 51.5534 | 28.62% | 66.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.17 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 66.3079 | 0
1.18 | CCU-14 | CCU | PROTETOR EXTERNO PARA AR CONDICIONADO, EM FIBRA, 7.000 A 12.000 BTUS, CONFORME ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO | UN |  |  | 17.144 | 350.01 | 367.154 | 28.62% | 472.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.18 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 472.2334 | 0
1.19 | CCU-15 | CCU | PROTETOR EXTERNO PARA AR CONDICIONADO, EM FIBRA, 12.000 A 18.000 BTUS, CONFORME ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO | UN |  |  | 17.144 | 450 | 467.144 | 28.62% | 600.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.19 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 600.8406 | 0
1.20 | CCU-16 | CCU | PROTETOR EXTERNO PARA AR CONDICIONADO, EM FIBRA, 18.000 A 30.000 BTUS, CONFORME ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO | UN |  |  | 17.144 | 500 | 517.144 | 28.62% | 665.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.20 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 665.1506 | 0
1.21 | 18 | COMPOSICAO_PROPRIA | REPOSIÇÃO DE GÁS R22 | KG |  |  | 7.1154 | 89.55 | 96.6654 | 28.62% | 124.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 124.3311 | 0
1.22 | 19 | COMPOSICAO_PROPRIA | REPOSIÇÃO DE GÁS R32 | KG |  |  | 13.4992 | 121.4926 | 134.9918 | 28.62% | 173.63 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.22 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 173.6265 | 0
1.23 | 20 | COMPOSICAO_PROPRIA | REPOSIÇÃO DE GÁS R410A | KG |  |  | 8.1353 | 85 | 93.1353 | 28.62% | 119.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.23 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 119.7906 | 0
1.24 | 115 | COMPOSICAO_PROPRIA | PROVISIONAMENTO DE PEÇAS | UN |  |  | 0 | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 0 | 0 |  |  | 1.24 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 200000 | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #VALUE!
[11 empty] | Subtotal (digite a descrição do item aqui) |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | ok
[17 empty] | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021) |  | 0%
Observações:
1 - Foi utilizada data base SINAPI set/2025;
2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto Municipal nº 23.379/2025, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada; 3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.
Responsável Técnico:
Título:
Matrícula:
CREA/RS