## PE_243_2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
#REF!
PE 243/2026 REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Processo SEI: | 25.0.000148870-0 | [11 empty] | Tabela Não Desonerada
Objeto: |  | Registro de preços para manutenção de subestações de energia e redes alimentadoras para o município de Porto Alegre/RS | [11 empty] | Encargos sociais SINAPI (hora): | 112%
Local: |  | (preencher este campo com o local da prestação dos serviços) | [11 empty] | Encargos sociais SINAPI (mês): | 69.29%
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unitário (R$) |  |  |  | BDI | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
[7 empty] | Mão de Obra | Material + Equipamento | Total |  |  |  | Mão de Obra | Material + Equipamento | Total | [7 empty] | -1046018.29
[21 empty] | original | #REF!
1 |  |  | Documentos técnicos | [11 empty] | 0
1.1 | CCU-34 | CCU | VISTORIA TÉCNICA DE SUBESTAÇÃO E REDE AÉREA DE ALIMENTAÇÃO | UN |  |  | 877.68 | 0 | 877.68 | 25.19% | 1098.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 1098.76 | 0.01 | 0 | 0
1.2 | CCU-47 | CCU | RELATÓRIO TÉCNICO DE ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA | UN |  |  | 3806.46 | 214.1925 | 4020.65 | 25.19% | 5033.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 5033.45 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[11 empty] | Subtotal Documentos técnicos |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | ok
[17 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Manutenção das instalações | [11 empty] | 0 |  | 2 | 0
2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 |  |  | 3.9675 | 0 | 3.9675 | 25.19% | 4.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 4.96 | 0.01 | 0 | 0
2.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 |  |  | 1.2675 | 0.0375 | 1.305 | 25.19% | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 1.63 | 0 | 0 | 0
2.3 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 |  |  | 58.8 | 37.425 | 96.225 | 25.19% | 120.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.3 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 120.46 | 0 | 0 | 0
2.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 |  |  | 8.1525 | 0 | 8.1525 | 25.19% | 10.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 10.2 | 0.01 | 0 | 0
2.5 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 |  |  | 21.585 | 55.4925 | 77.0775 | 25.19% | 96.49 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 96.49 | 0 | 0 | 0
2.6 | CCU-04 | CCU | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLÍMERO, MALHA HEXAGONAL 8X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 15.06 | 150.6525 | 165.7125 | 25.19% | 207.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 207.45 | 0.01 | 0 | 0
2.7 | CCU-06 | CCU | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLÍMERO, MALHA HEXAGONAL 8X10CM E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS E CADEADO, 1 DEMÃO DE FUNDO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO | M2 |  |  | 312.4425 | 478.53 | 790.9725 | 25.19% | 990.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 990.22 | 0 | 0 | 0
2.8 | CCU-03 | CCU | PORTA EM AÇO DE GIRO TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO - INCLUSO CADEADO PADRÃO E FERROLHO | M2 |  |  | 0 | 292.1925 | 292.1925 | 25.19% | 365.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 365.79 | 0.01 | 0 | 0
2.9 | CCU-05 | CCU | JANELA EM AÇO FIXA TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO | M2 |  |  | 0 | 270.165 | 270.165 | 25.19% | 338.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.9 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 338.21 | 0.01 | 0 | 0
2.10 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 |  |  | 26.0925 | 71.805 | 97.8975 | 25.19% | 122.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.10 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 122.55 | 0.01 | 0 | 0
2.11 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  |  | 1.9875 | 1.035 | 3.0225 | 25.19% | 3.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.11 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 3.78 | 0 | 0 | 0
2.12 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 |  |  | 4.875 | 5.6925 | 10.5675 | 25.19% | 13.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.12 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 13.22 | 0.01 | 0 | 0
2.13 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 |  |  | 6.78 | 5.6925 | 12.4725 | 25.19% | 15.61 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.13 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 15.61 | 0 | 0 | 0
2.14 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 |  |  | 7.0725 | 0.9975 | 8.07 | 25.19% | 10.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.14 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 10.09 | 0.01 | 0 | 0
2.15 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 |  |  | 16.0575 | 6.4575 | 22.515 | 25.19% | 28.19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.15 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 28.18 | 0.01 | 0 | 0
2.16 | CCU-29 | CCU | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA EM PVC 2MM | M2 |  |  | 1.995 | 314.625 | 316.62 | 25.19% | 396.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.16 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 396.37 | 0.01 | 0 | 0
[11 empty] | Subtotal Manutenção das instalações |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | ok
[17 empty] | 0 | 0
3 |  |  | Manutenção da rede de alimentação | [11 empty] | 0 |  | 3 | 0
3.1 | CCU-26 | CCU | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E/OU REDE AÉREA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN |  |  | 582.96 | 1559.115 | 2142.075 | 25.19% | 2681.66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 2681.65 | 0.01 | 0 | 0
3.2 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M |  |  | 0.3375 | 0 | 0.3375 | 25.19% | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 0.41 | 0.01 | 0 | 0
3.3 | CCU-56 | CCU | REMOÇÃO DE CABOS DE MÉDIA TENSÃO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUÍDA REMOÇÃO DA EQUIPAGEM | M |  |  | 8.79 | 0 | 8.79 | 25.19% | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 10.99 | 0.01 | 0 | 0
3.4 | CCU-13 | CCU | COLOCAÇÃO DE CRUZETA POLIMÉRICA EM FIBRA DE VIDRO CLASSE 15KV 90X90X2000 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN |  |  | 44.01 | 521.1825 | 565.1925 | 25.19% | 707.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 707.56 | 0 | 0 | 0
3.5 | CCU-36 | CCU | REMOÇÃO DE CRUZETA | UN |  |  | 96.0375 | 0 | 96.0375 | 25.19% | 120.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 120.22 | 0.01 | 0 | 0
3.6 | CCU-14 | CCU | COLOCAÇÃO DE SEPARADOR POLIMÉRICO CLASSE 15KV | UN |  |  | 13.1925 | 29.1075 | 42.3 | 25.19% | 52.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 52.95 | 0.01 | 0 | 0
3.7 | CCU-50 | CCU | BRAÇO SUPORTE TIPO T, 13,8 KV | UN |  |  | 13.1925 | 102.195 | 115.3875 | 25.19% | 144.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 144.44 | 0.01 | 0 | 0
3.8 | CCU-16 | CCU | REMOÇÃO DE POSTE DE MADEIRA OU CONCRETO COM ALTURA ENTRE 9 E 12 METROS SEM REAPROVEITAMENTO | UN |  |  | 88.02 | 236.8725 | 324.8925 | 25.19% | 406.73 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 406.72 | 0.01 | 0 | 0
3.9 | CCU-17 | CCU | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1.000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG | UN |  |  | 0 | 3546.615 | 3546.615 | 25.19% | 4440.01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 4440 | 0.01 | 0 | 0
3.10 | CCU-18 | CCU | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG | UN |  |  | 50.04 | 1379.325 | 1429.365 | 25.19% | 1789.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.10 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 1789.42 | 0 | 0 | 0
3.11 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN |  |  | 31.7475 | 145.035 | 176.7825 | 25.19% | 221.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.11 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 221.32 | -0.01 | 0 | 0
3.12 | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN |  |  | 55.26 | 286.68 | 341.94 | 25.19% | 428.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.12 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 428.08 | -0.01 | 0 | 0
3.13 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  |  | 6.5475 | 42.87 | 49.4175 | 25.19% | 61.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.13 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 61.87 | 0 | 0 | 0
3.14 | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN |  |  | 438.27 | 1147.935 | 1586.205 | 25.19% | 1985.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.14 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 1985.77 | 0 | 0 | 0
3.15 | 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN |  |  | 399.2475 | 1220.4225 | 1619.67 | 25.19% | 2027.66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 2027.66 | 0 | 0 | 0
3.16 | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN |  |  | 433.41 | 1340.67 | 1774.08 | 25.19% | 2220.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.16 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 2220.97 | 0 | 0 | 0
3.17 | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN |  |  | 452.415 | 1549.4325 | 2001.8475 | 25.19% | 2506.11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.17 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 2506.11 | 0 | 0 | 0
3.18 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  | 8.19 | 6.645 | 14.835 | 25.19% | 18.57 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.18 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 18.56 | 0.01 | 0 | 0
3.19 | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  | 8.19 | 13.6425 | 21.8325 | 25.19% | 27.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.19 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 27.32 | 0.01 | 0 | 0
3.20 | CCU-27 | CCU | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE ATÉ 120MM² | UN |  |  | 4.3875 | 27.8625 | 32.25 | 25.19% | 40.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.20 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 40.36 | 0.01 | 0 | 0
3.21 | CCU-28 | CCU | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO PARA CABOS | UN |  |  | 4.3875 | 39.675 | 44.0625 | 25.19% | 55.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.21 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 55.16 | 0 | 0 | 0
3.22 | 104755 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  | 8.19 | 25.965 | 34.155 | 25.19% | 42.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.22 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 42.76 | 0 | 0 | 0
3.23 | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 5.0475 | 13.6425 | 18.69 | 25.19% | 23.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.23 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 23.4 | 0 | 0 | 0
3.24 | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 1.5525 | 64.56 | 66.1125 | 25.19% | 82.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.24 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 82.76 | 0.01 | 0 | 0
3.25 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 1.5525 | 19.7625 | 21.315 | 25.19% | 26.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.25 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 26.69 | -0.01 | 0 | 0
3.26 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 1.5525 | 3.96 | 5.5125 | 25.19% | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.26 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 6.9 | 0 | 0 | 0
3.27 | CCU-57 | CCU | MUFLA TRIPOLAR 15KV | UN |  |  | 272.01 | 502.6125 | 774.6225 | 25.19% | 969.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.27 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 969.75 | 0 | 0 | 0
3.28 | CCU-49 | CCU | GANCHO OLHAL COM FURO 18MM EM AÇO GALVANIZADO | UN |  |  | 0.6675 | 11.175 | 11.8425 | 25.19% | 14.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.28 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 14.83 | 0 | 0 | 0
3.29 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  | 10.92 | 70.0725 | 80.9925 | 25.19% | 101.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.29 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 101.39 | 0 | 0 | 0
3.30 | CCU-38 | CCU | CHAVE FUSÍVEL,UNIPOLAR,COMANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-100A, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN |  |  | 44.01 | 417.15 | 461.16 | 25.19% | 577.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.30 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 577.33 | 0 | 0 | 0
3.31 | CCU-40 | CCU | SUBSTITUIÇÃO DE ELO DO FUSÍVEL 100A / 15KV | UN |  |  | 5.43 | 123.435 | 128.865 | 25.19% | 161.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.31 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 161.33 | 0 | 0 | 0
3.32 | CCU-41 | CCU | SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL HH PARA 16A / 15KV | UN |  |  | 5.43 | 142.92 | 148.35 | 25.19% | 185.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.32 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 185.72 | 0 | 0 | 0
3.33 | CCU-39 | CCU | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | UN |  |  | 66.0075 | 171 | 237.0075 | 25.19% | 296.71 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.33 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 296.71 | 0 | 0 | 0
3.34 | CCU-20 | CCU | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D= 4" | M |  |  | 13.1925 | 137.8125 | 151.005 | 25.19% | 189.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.34 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 189.05 | -0.01 | 0 | 0
3.35 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 2.9475 | 5.715 | 8.6625 | 25.19% | 10.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.35 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 10.85 | -0.01 | 0 | 0
3.36 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 6.645 | 11.4975 | 18.1425 | 25.19% | 22.71 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.36 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 22.71 | 0 | 0 | 0
3.37 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 9.3675 | 62.64 | 72.0075 | 25.19% | 90.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.37 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 90.14 | 0.01 | 0 | 0
3.38 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 4.9275 | 13.2975 | 18.225 | 25.19% | 22.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.38 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 22.82 | 0 | 0 | 0
3.39 | CCU-58 | CCU | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 6", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 13.1925 | 52.605 | 65.7975 | 25.19% | 82.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.39 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 82.37 | 0 | 0 | 0
3.40 | 103491 | SINAPI | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 |  |  | 237.0525 | 254.8575 | 491.91 | 25.19% | 615.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.40 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 615.83 | -0.01 | 0 | 0
3.41 | CCU-55 | CCU | FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 0.18 | 0.855 | 1.035 | 25.19% | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.41 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 1.3 | 0 | 0 | 0
3.42 | CCU-54 | CCU | LANÇAMENTO E ESTICAMENTO DE CABO EM REDE DE MÉDIA TENSÃO | M |  |  | 3.12 | 0 | 3.12 | 25.19% | 3.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.42 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 3.92 | -0.01 | 0 | 0
3.43 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 3.06 | 29.325 | 32.385 | 25.19% | 40.54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.43 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 40.55 | -0.01 | 0 | 0
3.44 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 3.645 | 43.35 | 46.995 | 25.19% | 58.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.44 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 58.83 | 0 | 0 | 0
3.45 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 4.425 | 60.63 | 65.055 | 25.19% | 81.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.45 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 81.44 | 0 | 0 | 0
3.46 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 6.375 | 102.915 | 109.29 | 25.19% | 136.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.46 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 136.82 | 0 | 0 | 0
3.47 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 7.5375 | 124.68 | 132.2175 | 25.19% | 165.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.47 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 165.53 | -0.01 | 0 | 0
3.48 | CCU-09 | CCU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 8.9025 | 153.1425 | 162.045 | 25.19% | 202.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.48 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 202.87 | -0.01 | 0 | 0
3.49 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  |  | 0.0675 | 30.015 | 30.0825 | 25.19% | 37.66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.49 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 37.66 | 0 | 0 | 0
3.50 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  |  | 0.0675 | 44.385 | 44.4525 | 25.19% | 55.65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.50 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 55.65 | 0 | 0 | 0
3.51 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  |  | 0.0675 | 62.0925 | 62.16 | 25.19% | 77.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.51 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 77.82 | 0 | 0 | 0
3.52 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  |  | 0.075 | 80.6175 | 80.6925 | 25.19% | 101.02 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.52 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 101.02 | 0 | 0 | 0
3.53 | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  |  | 0.075 | 105.42 | 105.495 | 25.19% | 132.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.53 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 132.07 | 0 | 0 | 0
3.54 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  | 3.3375 | 10.32 | 13.6575 | 25.19% | 17.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.54 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 17.1 | 0 | 0 | 0
3.55 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  | 5.01 | 16.41 | 21.42 | 25.19% | 26.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.55 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 26.81 | 0.01 | 0 | 0
3.56 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M |  |  | 20.025 | 38.505 | 58.53 | 25.19% | 73.27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.56 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 73.28 | -0.01 | 0 | 0
3.57 | 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M |  |  | 26.055 | 67.665 | 93.72 | 25.19% | 117.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.57 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 117.33 | 0 | 0 | 0
3.58 | 106502 | SINAPI | CABO DE ALUMÍNIO NÚ COM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  |  | 0.195 | 9.3225 | 9.5175 | 25.19% | 11.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.58 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 11.92 | -0.01 | 0 | 0
3.59 | 106504 | SINAPI | CABO DE ALUMÍNIO NÚ COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  |  | 0.27 | 11.73 | 12 | 25.19% | 15.02 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.59 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 15.02 | 0 | 0 | 0
3.60 | CCU-07 | CCU | CABO DE ALUMÍNIO NÚ COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4/0 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 0.1425 | 13.5075 | 13.65 | 25.19% | 17.09 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.60 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 17.09 | 0 | 0 | 0
3.61 | CCU-44 | CCU | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO XLPE 90°C 50MM² TR 15KV PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 0.195 | 6.8775 | 7.0725 | 25.19% | 8.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.61 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 8.86 | -0.01 | 0 | 0
3.62 | CCU-45 | CCU | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO XLPE 90°C 70MM² TR 15KV PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 0.195 | 8.9625 | 9.1575 | 25.19% | 11.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.62 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 11.47 | -0.01 | 0 | 0
3.63 | CCU-59 | CCU | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO XLPE 90°C 95MM² TR 15KV PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 0.195 | 11.3475 | 11.5425 | 25.19% | 14.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.63 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 14.45 | 0 | 0 | 0
3.64 | CCU-60 | CCU | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO XLPE 90°C 120MM² TR 15KV PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 0.195 | 14.175 | 14.37 | 25.19% | 17.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.64 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 17.99 | 0 | 0 | 0
3.65 | CCU-46 | CCU | CABO MENSAGEIRO PARA REDES AÉREAS COMPACTAS | M |  |  | 0.2625 | 4.68 | 4.9425 | 25.19% | 6.19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.65 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 6.19 | 0 | 0 | 0
3.66 | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 3.9525 | 7.185 | 11.1375 | 25.19% | 13.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.66 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 13.94 | 0 | 0 | 0
3.67 | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 3.9525 | 4.335 | 8.2875 | 25.19% | 10.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.67 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 10.37 | 0.01 | 0 | 0
3.68 | 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 3.9525 | 1.74 | 5.6925 | 25.19% | 7.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.68 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 7.13 | 0 | 0 | 0
3.69 | 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN |  |  | 31.575 | 78.2175 | 109.7925 | 25.19% | 137.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.69 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 137.45 | 0 | 0 | 0
3.70 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN |  |  | 15.405 | 380.6775 | 396.0825 | 25.19% | 495.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.70 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 495.86 | 0 | 0 | 0
3.71 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN |  |  | 0.63 | 20.5125 | 21.1425 | 25.19% | 26.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.71 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 26.47 | 0 | 0 | 0
3.72 | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN |  |  | 7.2225 | 64.9875 | 72.21 | 25.19% | 90.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.72 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 90.4 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Subtotal Manutenção da rede de alimentação |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | ok
[17 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Manutenção da rede interna da subestação | [11 empty] | 0 |  | 4 | 0
4.1 | CCU-12 | CCU | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN |  |  | 1408.32 | 0 | 1408.32 | 25.19% | 1763.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 1763.08 | 0 | 0 | 0
4.2 | CCU-24 | CCU | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN |  |  | 444.57 | 0 | 444.57 | 25.19% | 556.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 556.56 | 0 | 0 | 0
4.3 | CCU-23 | CCU | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN |  |  | 1108.56 | 0 | 1108.56 | 25.19% | 1387.81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 1387.81 | 0 | 0 | 0
4.4 | CCU-37 | CCU | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN |  |  | 1108.56 | 0 | 1108.56 | 25.19% | 1387.81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.4 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 1387.81 | 0 | 0 | 0
4.5 | CCU-32 | CCU | ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM CABO DE MÉDIA TENSÃO | UN |  |  | 3133.4625 | 0 | 3133.4625 | 25.19% | 3922.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 3922.79 | -0.01 | 0 | 0
4.6 | CCU-35 | CCU | ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA | UN |  |  | 2894.9625 | 0 | 2894.9625 | 25.19% | 3624.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 3624.2 | 0 | 0 | 0
4.7 | CCU-01 | CCU | DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ATÉ 300KVA | UN |  |  | 324.3075 | 236.8725 | 561.18 | 25.19% | 702.54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 702.54 | 0 | 0 | 0
4.8 | CCU-25 | CCU | TROCA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR | L |  |  | 2.9925 | 16.8675 | 19.86 | 25.19% | 24.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 24.86 | 0 | 0 | 0
4.9 | CCU-02 | CCU | PINTURA EPÓXI SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - INCLUSO LIMPEZA, LIXAMENTO, FUNDO ZARCÃO, 2 DEMÃOS DE TINTA EPÓXI E 1 DEMÃO DE TINTA POLIURETANO (CINZA MUNSELL) | M2 |  |  | 29.7 | 93.8325 | 123.5325 | 25.19% | 154.65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.9 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 154.65 | 0 | 0 | 0
4.10 | CCU-30 | CCU | MUDANÇA DE TAP DO TRANSFORMADOR | UN |  |  | 256.11 | 0 | 256.11 | 25.19% | 320.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.10 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 320.63 | -0.01 | 0 | 0
4.11 | CCU-11 | CCU | IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS DE REDE ELÉTRICA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - PONTO A PONTO POR CIRCUITO | UN |  |  | 13.2075 | 0 | 13.2075 | 25.19% | 16.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.11 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 16.54 | -0.01 | 0 | 0
4.12 | CCU-31 | CCU | REMOÇÃO DE DISJUNTOR/ CHAVE DE MÉDIA TENSÃO | UN |  |  | 271.2525 | 0 | 271.2525 | 25.19% | 339.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.12 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 339.58 | 0 | 0 | 0
4.13 | CCU-48 | CCU | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN |  |  | 44.01 | 0 | 44.01 | 25.19% | 55.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.13 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 55.1 | 0 | 0 | 0
4.14 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 94.47 | 694.74 | 789.21 | 25.19% | 988.01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.14 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 988.01 | 0 | 0 | 0
4.15 | CCU-33 | CCU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 100X80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 90.48 | 720.2925 | 810.7725 | 25.19% | 1015.01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.15 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 1015.01 | 0 | 0 | 0
4.16 | CCU-51 | CCU | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO EM PEDESTAL COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 1400X800X250CM (EXCLUSIVE DISJUNTORES) | UN |  |  | 352.08 | 4828.9275 | 5181.0075 | 25.19% | 6486.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.16 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 6486.11 | -0.01 | 0 | 0
4.17 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 66.3225 | 281.8125 | 348.135 | 25.19% | 435.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.17 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 435.83 | 0 | 0 | 0
4.18 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 13.95 | 360.06 | 374.01 | 25.19% | 468.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.18 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 468.23 | -0.01 | 0 | 0
4.19 | CCU-21 | CCU | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO | UN |  |  | 271.2525 | 0 | 271.2525 | 25.19% | 339.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.19 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 339.58 | 0 | 0 | 0
4.20 | 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 15.69 | 28.2675 | 43.9575 | 25.19% | 55.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.20 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 55.03 | 0 | 0 | 0
4.21 | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 28.2225 | 61.1925 | 89.415 | 25.19% | 111.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.21 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 111.94 | 0 | 0 | 0
4.22 | 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 23.535 | 46.275 | 69.81 | 25.19% | 87.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.22 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 87.4 | 0 | 0 | 0
4.23 | CCU-61 | CCU | PLACA DE POLICARBONATO TIPO COMPACTA - PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS - ESP. 4MM | M2 |  |  | 0.4275 | 163.9575 | 164.385 | 25.19% | 205.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.23 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 205.79 | 0 | 0 | 0
4.24 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 53.7975 | 233.745 | 287.5425 | 25.19% | 359.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.24 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 359.98 | -0.01 | 0 | 0
4.25 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 53.79 | 371.415 | 425.205 | 25.19% | 532.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.25 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 532.31 | 0 | 0 | 0
4.26 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 53.7675 | 616.635 | 670.4025 | 25.19% | 839.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.26 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 839.28 | 0 | 0 | 0
4.27 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 53.775 | 836.5125 | 890.2875 | 25.19% | 1114.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.27 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 1114.55 | 0 | 0 | 0
4.28 | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 53.85 | 1359.45 | 1413.3 | 25.19% | 1769.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.28 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 1769.31 | 0 | 0 | 0
4.29 | CCU-43 | CCU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 800A, 85 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 53.79 | 2210.4375 | 2264.2275 | 25.19% | 2834.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.29 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 2834.59 | 0 | 0 | 0
4.30 | CCU-19 | CCU | CHAVE SECCIONADORA ABERTURA EM CARGA, TRIPOLAR, 30KA, 800A | UN |  |  | 53.79 | 3822.645 | 3876.435 | 25.19% | 4852.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.30 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 4852.91 | 0 | 0 | 0
4.31 | CCU-42 | CCU | CHAVE SECCIONADORA ABERTURA EM CARGA, TRIPOLAR, 40KA, 175A | UN |  |  | 53.79 | 406.245 | 460.035 | 25.19% | 575.92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.31 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 575.92 | 0 | 0 | 0
4.32 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 4.6725 | 42.87 | 47.5425 | 25.19% | 59.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.32 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 59.52 | 0 | 0 | 0
4.33 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 6.18 | 43.6125 | 49.7925 | 25.19% | 62.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.33 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 62.33 | 0.01 | 0 | 0
4.34 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 23.3025 | 45.2775 | 68.58 | 25.19% | 85.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.34 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 85.85 | 0.01 | 0 | 0
4.35 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 1.5525 | 6.5625 | 8.115 | 25.19% | 10.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.35 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 10.16 | 0 | 0 | 0
4.36 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 2.055 | 6.81 | 8.865 | 25.19% | 11.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.36 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 11.1 | 0 | 0 | 0
4.37 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 3.855 | 7.0125 | 10.8675 | 25.19% | 13.61 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.37 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 13.61 | 0 | 0 | 0
4.38 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  | 7.7625 | 10.1475 | 17.91 | 25.19% | 22.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.38 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 22.43 | -0.01 | 0 | 0
4.39 | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  |  | 405.6375 | 11595.5325 | 12001.17 | 25.19% | 15024.26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.39 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 15024.26 | 0 | 0 | 0
4.40 | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  |  | 423.24 | 18058.695 | 18481.935 | 25.19% | 23137.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.40 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 23137.54 | -0.01 | 0 | 0
4.41 | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  |  | 462.1575 | 29548.0575 | 30010.215 | 25.19% | 37569.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.41 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 37569.79 | 0 | 0 | 0
4.42 | 05.014.0025-A | COMPOSICAO_PROPRIA | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV,300KVA (EMOP) | UNXMES |  |  | 0 | 2925 | 2925 | 25.19% | 3661.81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.42 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 3661.81 | 0 | 0 | 0
4.43 | 05.014.0015-0 | COMPOSICAO_PROPRIA | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV,112,5KVA (EMOP) | UNXMES |  |  | 0 | 1471.215 | 1471.215 | 25.19% | 1841.81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.43 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 1841.81 | 0 | 0 | 0
4.44 | 05.014.0020-A | COMPOSICAO_PROPRIA | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8 KV-220/127V,150KVA (EMOP) | UNXMES |  |  | 0 | 2000.775 | 2000.775 | 25.19% | 2504.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.44 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 2504.77 | 0 | 0 | 0
4.45 | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  |  | 19.515 | 105.975 | 125.49 | 25.19% | 157.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.45 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 157.1 | 0 | 0 | 0
4.46 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN |  |  | 5.3325 | 8.475 | 13.8075 | 25.19% | 17.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.46 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 17.29 | 0 | 0 | 0
4.47 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M |  |  | 9.0675 | 5.1525 | 14.22 | 25.19% | 17.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.47 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 17.81 | -0.01 | 0 | 0
4.48 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN |  |  | 3.8325 | 9.93 | 13.7625 | 25.19% | 17.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.48 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 17.23 | 0 | 0 | 0
4.49 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  | 28.1025 | 10.7775 | 38.88 | 25.19% | 48.67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.49 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 48.68 | -0.01 | 0 | 0
[11 empty] | Subtotal Manutenção da rede interna da subestação |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | ok
[17 empty] | 0 | 0
5 |  |  | Serviços auxiliares | [11 empty] | 0 |  | 5 | 0
5.1 | CCU-52 | CCU | GUINDAUTO HIDRÁULICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 189 CV, COM CESTO DUPLO ISOLADO - CARGA HORÁRIA PRODUTIVA | H |  |  | 0 | 239.715 | 239.715 | 25.19% | 300.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 300.1 | 0 | 0 | 0
5.2 | PROVISIONAMENTO | COMPOSICAO_PROPRIA | PROVISIONAMENTO DE PEÇAS | UN |  |  | 0 | 15035.44 | 15035.44 |  | 15035.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | FALSE |  |  | 0 | #REF! | 15000 | 35.44 | 0 | 0
[11 empty] | Subtotal Serviços auxiliares |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | ok
[11 empty] | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! |  |  |  | 0
[11 empty] | Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021) |  | 0%
Observações:
1 - Foi utilizada data base SINAPI abr/2026;
2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto Municipal nº 23.379/2025, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada; 3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total. | [24 empty] | 0
[25 empty] | equip | 0
[25 empty] | mat | 0
[9 empty] | Responsável Técnico: | [15 empty] | mao | 0
Título:
Matrícula:
CREA/RS: